苏州市高新区“苏州乐园森林世界-动物托邦项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州乐园发展有限公司“苏州乐园森林世界-动物托邦项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.斜交抗侧力构件角度大于15°时应考虑相应方向地震作用。

2.应充分考虑设备荷载对主体结构的影响。

3.独立柱墩间宜增设基础拉梁。

4.（C）、（D）、（E）、（F）轴共8个框架柱宜按中震抗剪弹性、抗弯不屈服进行设计。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

                        专家组：王干、张雪峰、宗建华、顾志麟 
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