附件1：

苏州市工程质量检测机构检查表

表1：机构人员检查

被检查机构：                                       检查日期：      年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况及缺陷事实 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构人员 | 技术负责人 | 《规程》4.1 | 1．没有建立技术负责人技术档案的：-1分。 2.技术负责人不符合下列要求的：-10分。 高级工程师及以上、没有签订劳动合同或近3个月的“社保”缴纳证明的、从事检测工作不满3年的、没有岗位培训合格材料。核查技术负责人是否在岗。 | 描述： |  |
| 2 |  | 检测报告审核人员 | 《规程》4.1 | 1．没有检测报告审核人员任命文件的：-1分。 2．核查检测报告审核人员技术档案： 1）职称不符合要求的：-1分/项。 2）检测年限不符合要求：-1分/项。 3）审核范围不在其岗位培训合格材料范围内：-1分/项。 4）审核项目数超出规定：-1分/项。 | 描述： |  |
| 3 |  | 检测人员 | 《规程》4.1 | 1.与检测人员没有签订有效劳动合同、不能提供3个月的“社保”缴纳证明：-1分。 2.没有建立检测人员技术档案；-1分。 3.技术人员档案内无身份证、岗位证书、学历、职称证书复印件及工作简历：-1分/项。 4.每个检测项目持有上岗证人数不满3人的：-5分/项。 5.每个检测人员在岗检测项目超过5项的：-1分/项。 6.检测人员受聘于两个或者两个以上的检测机构：-10分/人。 | 描述： |  |
| 4 |  | 发现的其他不规范的情况 |  |  | 描述： |  |
| 合计扣分 |  |
| 受检机构负责人签字 |  | 检查专家签字 |  |

苏州市工程质量检测机构检查表

表2：检测设备、环境检查

被检查机构：                                       检查日期：      年    月    日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况及缺陷事实 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测设备 环境 | 设备档案 | 《规程》4.3 | 1.没有建立设备台帐的：-1分。 2．没有建立设备溯源计划表或校准/检定周期表：-1分。 3.主要设备没有建立一机一档：-1分。 4.随机抽查10台设备档案，没有校准/检定证书：-1分/台，校准结果是否确认和有效：-1分/台。 | 描述： |  |
| 2 |  | 设备配备 | 《规程》4.3 | 随机抽5个检测项目，核查配置的检测设备： 1.与批准承担的检测项目没有对应的检测设备：-6分/项。 2.主要仪器设备的精度与量程不符合相应标准要求：-1分/台。 | 描述： |  |
| 3 |  | 自动采集 | 《规程》4.3 | 1.混凝土抗压强度、砂浆抗压强度、墙体材料抗压强度、水泥抗压强度、混凝土芯样抗压强度、钢筋力学性能未采用自动采集：-5分。 2.检查软件中修改记录，涉及数据、检测部位、产品型号产地等关键信息修改是否有批准手续，自动采集数据修改无批准手续：-5分。 | 描述： |  |
| 4 |  | 设备状态 | 《规程》4.3 | 现场核查设备状态： 1．没有明确标识的或不在校准/检定有效期内的：-1分/台。 2.没有设备使用记录：-1分/项。 3.现场检测仪器没有设备进出库记录的：-1分/台。 4.化学试剂使用没有领用记录：-1分。 5.化学试剂标识中缺少溶液名称、浓度、配置人、有效期：-1分/项。 | 描述： |  |
| 5 |  | 检测环境 | 《规程》4.2 | 1.养护温湿度不满足要求：-1分/项。 2.没有温湿度记录的：-1分/项。 | 描述： |  |
| 6 |  | 环境卫生 | 《规程》4.2 | 在实验场所内有与检测无关的活动和存放与检测无关的物品：-1分/项。 | 描述： |  |
| 7 |  | 发现的其他不规范的情况 |  |  | 描述： |  |
| 合计扣分 |  |
| 受检机构负责人签字 |  | 检查专家签字 |  |

苏州市工程质量检测机构检查表

表3：检测样品检查

被检查机构：                                       检查日期：        年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况及缺陷事实 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测样品 | 样品信息 | 《规程》 5.5 | 在近期委托单中抽查已委托但尚未检测的5组样品，检查样品标识信息： 1.砂浆、混凝土试块表面是否刻制日期、强度，部位，不符合规定要求的：-2分/项。 2.样品没有唯一性标识的：-2分/项。 3.无对应样品的：-10分/项。 | 描述： |  |
| 2 |  | 样品制备 |  | 抽查2个检测项目： 制备成的试件不符合检测要求的：-2分/项。 | 描述： |  |
| 3 |  | 样品养护 |  | 养护样品存放不符合要求的：-2分/项。 | 描述： |  |
| 4 |  | 留置样品 |  | 核查当天及前一天的原始记录不能找到对应留置试样：-2分/项。 | 描述： |  |
| 5 |  | 原始记录与样品的对应性 |  | 抽查在养护龄期内的项目2个： 1.没有对应的样品：-10分/项。 2.没有样品编号或制备日期的：-2分/项。 | 描述： |  |
| 6 |  | 发现的其他不规范的情况 |  |  | 描述： |  |
| 合计扣分 |  |
| 受检机构负责人签字 |  | 检查专家签字 |  |

苏州市工程质量检测机构检查表

表4：原始记录、检测报告检查

被检查机构：                                       检查日期：        年   月   日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况及缺陷事实 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原 始 记录 检 测 报 告 | 原始记录 | 《规程》5.3 5.4 | 抽查近期5个项目各5份原始记录： 1.原始记录没有包含原始记录编号及页码，任务单号或样品编号、名称、状态、规格型号，检测的依据和方法，使用的主要仪器设备名称和编号，检测环境，检测日期，检测、审核人员的签名：-1分/项。 2.原始记录中使用的主要仪器设备名称和编号及使用时间与设备使用记录不一一对应：-1分/项。 3.原始记录有追记、修改不规范：-1分/项。 4.数据运算不正确或修约不符合规范要求：-1分/项。 | 描述： |  |
| 2 |  | 试验、审核、报告签发人 |  | 抽查近期5个项目各5份原始记录和报告： 1．原始记录检测人员或审核人员与检测报告签字不一致的：-2分/项。 2．报告签发人不是授权签字人或不在其授权签字领域内签字。-2分/项。 | 描述： |  |
| 3 |  | 检测报告 |  | 抽查近期5个项目各5份原始记录和报告： 1.检测报告没有按年度统一编号，编号不连续的：-1分/项。 2.检测报告和原始记录信息和数据不一致的：-3分/项。 3.报告结论不准确的：-3分/项。 | 描述： |  |
| 4 |  | 不合格报告上报情况 |  | 1.没有建立不合格台账的：-3分。 2.没有按规定及时上报不合格检测报告：-2分。 | 描述： |  |
| 5 |  | 发现的其他不规范的情况 |  |  | 描述： |  |
| 合计扣分 |  |
| 受检机构负责人签字 |  | 检查专家签字 |  |

苏州市工程质量检测机构检查表

表5：检测方法、文件管理检查

被检查机构：                                       检查日期：         年   月    日

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 检查情况及缺陷事实 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检 测 方 法 文 件 管 理 | 检测标准 | 《规程》 4.4 | 1.检查所用检测标准一览表，有过期标准规范的（加注特殊使用条件的除外）：-2分/项。 2.抽查近期有发生标准变更的原始记录和报告，没有及时变更的：-2分/项。 | 描述： |  |
| 2 |  | 文件管理 | 《规程》 5.6 | 1.各类受控文件管控是否正确（受控编号、签字等），抽5份原始记录、培训记录、设备确认记录等：-1分。 2.各类文件的管理不符合要求（编号、目录、分类、发放、收回及销毁等记录等）：-1分。 3.没有电子数据的保存制度或程序：-1分。 4.没有档案管理制度的：-1分。 5.档案没有按类别分别存档或注明目录的：-1分。 6.档案保存时间不符合规程规定的：-1分。 | 描述： |  |
| 3 |  | 档案室管理 |  | 1.无固定档案室的：-3分。 2.档案室内无防火、防盗、温控等措施的：-1分。 3.档案室内堆放其他杂物的：-1分。 | 描述： |  |
| 4 |  | 内审、管评 | RB/T214-2017 | 1.没有按RB/T214-2017要求编制手册的：-7分。 2.没有进行内审的：-5分，没有进行管评的：-5分。(从上年度6月至今） | 描述： |  |
| 4 |  | 发现的其他不规范的情况 |  |  | 描述： |  |
| 合计扣分 |  |
| 受检机构负责人签字 |  | 检查专家签字 |  |