附件2：

在建建筑工地消防安全检查情况汇总表

填报单位： 日期：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | **内容** | **单位** | **数量** |
| **检查基本情况** | | 检查项目数 | （项次） |  |
| 当前工地内生活区数量 | （个） |  |
| 彩钢板房工人宿舍幢数 | （幢） |  |
| 发现问题数量 | （条） |  |
| 已整改问题数量 | （条） |  |
| 开具整改通知单 | （份） |  |
| 开具停工通知单 | （份） |  |
| 已立案处罚项目数 | （项） |  |
| **发现问题情况** | **工地内办公区及生活区防火** | 发现彩钢板房宿舍芯材未采用A级不燃材料幢数 | （幢） |  |
| 发现彩钢板房宿舍搭设不规范（消防安全间距不符合要求等）幢数 | （幢） |  |
| 发现使用大功率电器烧煮、取暖、电线私拉乱接问题数 | （项） |  |
| 发现危化品、可燃、易燃物存放不规范起数 | （起） |  |
| 发现电瓶车棚等用电不规范起数 | （起） |  |
| **动火作业** | 发现动火作业（焊接、切割、烘烤、加热）未办理动火许可证起数 | （起） |  |
| 发现动火作业特种作业人员不具备相应资格起数 | （起） |  |
| 发现动火作业前未对现场可燃物进行清理（未对保温材料应用不然材料覆盖或隔离）起数 | （起） |  |