吴江区“吴江区桃源幼儿园工程”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州市吴江区桃源幼儿园“吴江区桃源幼儿园工程”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.应按实际输入斜交抗侧力构件方向附加地震进行计算与设计；

2.对于局部单跨框架及跃层柱，应采取适当抗震加强措施；超长结构应考虑温度和混凝土收缩的影响；

3.计算模型及荷载取值应准确。

结论：经上述修改和调整后，基本通过初步设计抗震设防审查。审查意见在施工图阶段落实，由施工图审查机构复核。

专家组：叶永毅、王莹、羊龄高

审图机构：黄炎中

2020年9月15日