吴中区“数字经济终端产品研发制造基地项目”

初步设计抗震设防审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州吴中滨湖新城科技发展有限公司“数字经济终端产品研发制造基地项目”工程进行了抗震设防审查，审查意见如下：

1.1#配套楼剪力墙布置为框筒结构高度接近分界，且框架地震倾覆力矩占比较大，框架抗震等级应为二级，构造措施应按高规第9.1.4条执行。

2.三层竖向体型收进，相应楼板及上下层框柱宜按高规10.6节采取抗震措施加强；筒体剪力墙偏置较大裙房部分宜增设剪力墙。

3.跃层柱应复核计算长度补充中震抗剪弹性抗弯不屈服计算；(3/3)X(G-H)轴间剪力墙双侧约束较弱应采取构造措施加强；室外楼梯与主楼、主楼间抗震缝宽度应满足抗规要求。

结论：经上述修改后，可基本通过初步设计抗震设防专项审查。上述问题的修改与完善，可在施工图审查阶段复核。

专家组：韩锡云、赵建忠、颜俊海

审图机构：胡群英

2023年2月2日