附件：
苏州燃气集团阳澄湖大道（陆泾河-曹庄）
高压燃气管道新建工程初步设计审查意见
2022年9月23日上午，苏州市住建局组织召开了苏州燃气集团阳澄湖大道（陆泾河-曹庄）高压燃气管道新建工程初步设计审查会，参加会议的有苏州工业园区规建委、苏州市自然资源和规划局相城分局、相城区住建局、相城区元和街道办事处、苏州燃气集团相关领导和代表，会议还邀请了燃气行业专家组成专家审查组（名单附后），与会代表听取了设计单位苏州泰汐燃气工程设计有限公司对项目《初步设计》内容的介绍，建设单位苏州燃气集团对相关问题进行了补充说明。专家组进行了充分、认真的讨论，形成审查意见如下：
1.该《初步设计》内容和深度符合国家和行业的有关规定；
2.该《初步设计》基础资料详实，设计内容全面，工艺技术成熟，设备选型恰当。
专家组同意通过初步设计审查，并提出如下意见和建议：
(1) 明确本项目设计涉及范围；
(2) 完善与轨道交通交叉处排流设施设置；
(3) 补充管道施工范围内其他管线的精探要求。
请设计单位和建设单位结合与会代表提出的其它意见和建议，修改完善初步设计文本后，按程序上报。
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