附件：
苏州燃气集团有限责任公司燃气经营许可
审查意见

	序号
	企业名称
	注册地
	审查意见

	1
	苏州燃气集团有限责任公司
	姑苏区
	经审核，发现以下问题：
王家庄LNG储配站1.缺少气化橇放散管顶部有弯头； 2.部分法兰锈蚀严重。
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