附件

工业园区“DK20180119地块（星海高级中学沈浒路校区二期建设项目）”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对苏州工业园区教育局（中新智地苏州工业园区有限公司）“DK20180119地块（星海高级中学沈浒路校区二期建设项目）”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、本工程临近较宽河道，宜考虑不利地段对设计地震动参数的放大作用；
二、1#宿舍楼底部较多剪力墙出现小偏拉，宜进一步分析其中震下的受力状况并采取有效措施；
三、2#教学楼为特别不规则建筑，存在较多跃层柱、单跨大跨框架及楼板不连续，建议整体框架抗震等级提高至一级，性能目标中所有框架柱设定为中震下抗剪抗弯弹性；
四、2#综合楼的独立连廊为乙类单跨结构，应按照大震不屈服进行复核设计。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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