附件

高新区“江苏省苏州实验中学（高中）金山路校区扩建工程-人行廊桥”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对江苏省苏州实验中学“江苏省苏州实验中学（高中）金山路校区扩建工程-人行廊桥”工程进行了抗震设计审查。
本项目抗震设防分类、设防目标正确；抗震设计方法，结构体系，计算模型和分析方法合理；抗震构造措施基本符合规范要求，基本符合抗震设防专项论证技术要点的相应要求。

相关意见和建议如下：

一、进一步核实阻尼比等参数取值。

二、补充梯道及盖梁抗震分析验算。

三、进一步补充完善抗震构造措施。
结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。                                    
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