附件

市区“江苏省苏州第一中学校金太史巷4号地块

改造项目”初步设计抗震设计审查意见

受苏州市住房和城乡建设局委托，由部分专家组成的审查小组，对江苏省苏州第一中学校（苏州江南建设项目管理有限公司）“江苏省苏州第一中学校金太史巷4号地块改造项目”工程进行了抗震设计审查，审查意见如下：

一、对检测鉴定报告中提出的原结构问题，应采取针对性措施。复核改造后结构的抗震构造措施，应采取有效措施保证新增及加固构件与原有结构的可靠连接。构件耐久性应满足后续工作年限要求。

二. 建议补充“墙改梁”方案的连接构造、施工次序、安全措施、施工监测等要求。改造后二层B轴交1/2轴柱与C轴交3轴柱间宜设梁拉接，弧形挑梁布置宜优化；复核新增钢楼梯计算并优化。

三、 补充地基基础验算；补充弹塑性变形验算。

四、建议进行经济技术分析比较与适修性评估。

结论：经上述修改后，基本通过初步设计抗震设计专项审查。上述问题的修改与完善，在施工图审查阶段复核。
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